附件4：
[bookmark: _GoBack]商务条款偏离表

请逐条对应本采购项目采购需求一览表中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	采购文件的商务条款
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	合同签订期：自中结果公告发出之日起 10 个工作日内。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	交货期：自合同签订之日起20天内完成交货并安装调试完毕。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	三
	交货地点：南宁中心血站指定地点。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	四
	交货方式：现场交货。
	请填入贵单位响应的内容。 
	正偏离（负偏离或无偏离）

	五
	▲售后服务及要求：
1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期5年，交货验收合格之日起计。
2、质保期内提供具有 CNAS 资质的第三方检测机构的校准服务及校准证书。
3、在质量保证期内应提供保修服务，保修服务具体如下:产品出现非人为原因故障，成交供应商负责免费维修；属于采购人责任事故造成的产品故障，成交供应商负责维修，费用由采购人承担。
响应时间：免费送货到指定位置并安装，提供24小时服务电话。接到采购人维修电话或传真，如出现故障，在接到故障通知12小时内到达维修现场，并处理故障问题。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	六
	▲其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）要求货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
①货物的价格；
②货物的标准配件附件、备品备件、专用工具、包装的价格；
③安装调试过程中涉及的材料和工具、运输、货到就位、保管、装卸、调试、技术支持、售后服务及安装涉及的配套土地平整及清理等费用；
④必要的保险费用和各项税费；
⑤送货上门、安装、培训（含教材费、场地租用费）的费用；
⑥质保期内的维修费用和相关技术服务费。
2、付款方式：成交供应商交货、安装并调试完成，经采购人验收合格后一次性支付合同款（付款前成交供应商须提供等额合规的增值税发票）。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	七
	验收标准、规范：
1、成交供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。
2、成交供应商在货物验收时由采购人对照采购需求一览表中的技术参数全面核对检验，如不符合采购需求一览表中的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、产品到达现场后，成交供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
4、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）货物的技术参数与响应文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。
（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
5、产品或服务在安装调试并试用符合要求后，才作为最终验收。
6、成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	供应商人（盖单位公章）：

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
⑵如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体内容，否则按无效响应处理。
⑶当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，供应商人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。


