附件1
采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求

	1
	默克纯水机维护和保修服务
	1项
	1、PROGOTOS2	PROGARD TS2预处理纯化柱	1根
2、ZLXUVLP01	UV LAMP FOR ELIX UV紫外氧化灯1个
3、ZF3000528	ACM_DIAPHRAGM PUMP AQU8871 RO增压泵	1个
4、响应供应商需确保更换维保项目相关耗材后，水质达到实验用水要求

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、服务时间：签订合同后15个工作日内完成维护。
三、服务地点：南宁中心血站指定地点。
四、其他要求：
1、免费上门安装，维修，培训，耗材更换后不少于两次例行回访，确保水质达标；
2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；
3、供应商所提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。
五、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他如培训、交通、差旅、售后服务等费用。
六、付款方式：本项目无预付款，验收合格后15日内支付剩余合同款（付款前需提供增值税普通发票）。
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