# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算 | 采购内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2024年污水监测服务 | 1项 | 11426元 | 一、项目概况： 1、对南宁中心血站产生的医疗废水进行年度监测。 - 污水监测项目及频次一览表： 序号; 监测项目; 2024年3月、6月、9月、12月各监测1次; 2024年3月、9月各 监测1次. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; √. 2; 肠道致病菌（沙门氏菌）; √. 3; 肠道致病菌（志贺氏菌）; √. 4; pH值; √. 5; 化学需氧量（COD）浓度 （mg/L）; √. 6; 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L）; √. 7; 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L）; √. 8; 动植物油（mg/L）; √. 9; 石油类（mg/L）; √. 10; 阴离子表面活性剂（mg/L）; √. - 服务要求： - 具有检验检测机构资质认定证书（CMA），提供相关证明材料。 - 应按照《医疗机构水污染物排放标准》要求进行监测服务，每次监测后出具监测报告并交予采购人，报告须写明监测结果是否符合《医疗机构水污染物排放标准》要求。 |
| 商务条款 | - 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7个工作日内。 - 服务期限 - 合同签订之日起至所有监测服务履行完毕并经采购人确认为止。 - 合同延续年限、条件和方式: 项目合同履约期到期后，采购人依据项目的服务履约评价情况及实际需求，在年度预算保障的前提下，对于购买内容(采购需求)相对固定、连续(延续)性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过3年。 三、服务地点：南宁中心血站污水处理站。 四、售后服务要求： 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场。 五、付款方式： 合同签订后，采购人于每年6月、12月向成交供应商支付合同款，付款前成交供应商应将监测报告及等额合规的发票交予采购人。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务价格； （2）各项费用包括： 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 工作人员修理检测等工具费用。 培训、技术支持、售后服务等费用。 ④ 各种税费。 2、服务期间，成交供应商对己方工作人员的安全承担全部责任。 |  |  |  |