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采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	预算
	采购内容及要求

	1
	南宁中心血站2024年污水监测服务
	1项
	11426元
	一、项目概况：
1、对南宁中心血站产生的医疗废水进行年度监测。
2、 污水监测项目及频次一览表：
	序号
	监测项目
	2024年3月、6月、9月、12月各监测1次
	2024年3月、9月各           监测1次

	1
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	√
	

	2
	肠道致病菌（沙门氏菌）
	√
	

	3
	肠道致病菌（志贺氏菌）
	
	√

	4
	pH值
	√
	

	5
	化学需氧量（COD）浓度  （mg/L）  
	√
	

	6
	生化需氧量（BOD） 浓度  （mg/L）   
	√
	

	7
	悬浮物（SS） 浓度  （mg/L）   
	√
	

	8
	动植物油（mg/L）
	√
	

	9
	石油类（mg/L）
	√
	

	10
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	√
	


3、 服务要求：
1、 具有检验检测机构资质认定证书（CMA），提供相关证明材料。
2、 应按照《医疗机构水污染物排放标准》要求进行监测服务，每次监测后出具监测报告并交予采购人，报告须写明监测结果是否符合《医疗机构水污染物排放标准》要求。

	商务条款
	1、 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7个工作日内。
2、 服务期限
1、 合同签订之日起至所有监测服务履行完毕并经采购人确认为止。
2、 合同延续年限、条件和方式: 项目合同履约期到期后，采购人依据项目的服务履约评价情况及实际需求，在年度预算保障的前提下，对于购买内容(采购需求)相对固定、连续(延续)性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过3年。
三、服务地点：南宁中心血站污水处理站。
四、售后服务要求：
处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场。
五、付款方式：
合同签订后，采购人于每年6月、12月向成交供应商支付合同款，付款前成交供应商应将监测报告及等额合规的发票交予采购人。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）各项费用包括：
 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
 工作人员修理检测等工具费用。
 培训、技术支持、售后服务等费用。
④ 各种税费。
2、服务期间，成交供应商对己方工作人员的安全承担全部责任。




