# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算 | 采购内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2024年度生物安全柜检测校准服务 | 16台 | 2000元/台 | 一、项目概况： 1、对南宁中心血站16台生物安全柜按相关要求进行定期检测。 - 项目需求一览表： 项号; 名称; 数量; 采购项目的具体内容和要求; 备注. 1; 生物安全柜; 16台; - 依据强制性标准YY0569-2011《生物安全柜》对生物安全柜进行检测校准(如有国家新标准，则按新标准进行检测校准）。; - 检测校准数量以最终结算为准. - 服务要求： - ★1.签订合同后15日内完成检测/校准，并出具检测/校准相关证书/报告。 |
| 商务条款 | - 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7个工作日内。 - 服务期限 - 合同签订之日起至所有检测/校准服务履行完毕并经采购人确认为止。 - 合同延续年限、条件和方式: 项目合同履约期到期后，采购人依据项目的服务履约评价情况及实际需求，在年度预算保障的前提下，对于购买内容(采购需求)相对固定、连续(延续)性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过3年。 三、服务地点：南宁中心血站本部。 四、售后服务要求： 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场。 五、付款方式： 以实际检测/校准数量为准，按实际票据清单核对检定/校准证书无误后一次性付款。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务价格； （2）各项费用包括： 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 工作人员修理检测等工具费用。 培训、技术支持、售后服务等费用。 ④ 各种税费。 2、服务期间，成交供应商对己方工作人员的安全承担全部责任。 |  |  |  |