附件1
采购需求一览表
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
	最高限价
	备注

	1
	需氧菌培养瓶

	个
	1. 预期用途：需氧菌培养瓶用于支持需氧微生物（细菌和真菌）生长，与 BacT/ALERT®微生物检测系统配套使用。
2. 检测原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变。
3. 瓶内装有40mL液体培养基和一个内置传感器，用于检测微生物生长时产生的二氧化碳。
4. 培养瓶采用国际最轻便安全的双层聚合碳纤维塑料材质以及防压、防碎设计。
5. 提供血小板检测的专用瓶SFDA的注册证书
	约700个，最终以实际采购数量为准
	55元/个
	说明：1、不超最高限价为有效报价；2、数量均为年暂估业务量，采购人不承诺业务量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量进行采购，并按实际数量结算（单价*数量），投标人自行考虑风险进行报价，投标人必须接受这一情况。

	2
	厌氧菌培养瓶
	个
	
1. 预期用途：厌氧菌培养瓶用于支持厌氧和兼性厌氧微生物（细菌）生长。与 BACT/ALERT 微生物检测系统配套使用。
2. 检测原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变。
3. 瓶内装有40mL液体培养基一个内置传感器，用于检测微生物生长时产生的二氧化碳。
4. 培养瓶采用国际最轻便安全的双层聚合碳纤维塑料材质以及防压、防碎设计。
5. 提供血小板检测的专用瓶SFDA的注册证书
	约700个，最终以实际采购数量为准
	55元/个
	说明：1、不超最高限价为有效报价；2、数量均为年暂估业务量，采购人不承诺业务量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量进行采购，并按实际数量结算（单价*数量），投标人自行考虑风险进行报价，投标人必须接受这一情况。

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：自发出订单之日起7个日历日内供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。     
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
[bookmark: _GoBack]2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，支付每次订货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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