附件2
南宁中心血站采购参数征集单
	货物名称
	数量
	技术参数

	壁挂式大1匹空调
	5台
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	壁挂式1.5匹空调
	2
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	壁挂式3匹空调
	2
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	柜式3匹空调
	4
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	柜式5匹空调
	1
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	吸顶式3匹空调
	3
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	吸顶式5匹空调
	5
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	多联机10匹一拖二空调
	1
	参数内容包含但不限于：品牌、型号、冷暖类型、定频或变频、能效等级、能效比APF、额定制冷量、额定制热量、额定制冷功率、额定制热功率、循环风量、室内机噪音、室外机噪音及电源参考规格等的详细技术参数

	商务条款

	质保期
	

	售后服务
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