# 附件1

采购需求一览表

      - A分标

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板抗体检测试剂盒LIFECODES PAK-Lx | - 盒 | - 1．检测原理 - 流式微球法分析：利用编码微球包被重组纯化的抗原与样本中的抗体特异性结合，通过抗Igg二抗进行检测。 - 2．检测目标 - 血小板特异性抗体：如抗﹣HPA（人类血小板抗原）和抗﹣HLA（人类白细胞抗原）抗体。 - 3．样本类型 - 血清或血浆：通常使用血清样本，血浆样本也可适用。 - 4．检测时间 - 约2-3小时：从样本处理到结果读取的整个过程。 - 5．灵敏度 - 高灵敏度：能够检测低浓度的血小板抗体。 - 6．特异性 - 高特异性：能够区分不同类型的血小板抗体。 - 7．试剂盒组成 - 冻干微球：预包被HPA，GPIV和I类HLA糖蛋白的血小板抗原。 - 微球稀释剂：磷酸盐缓冲液，用于稀释冻干微球。 - 二抗浓缩液：用于检测结合的抗原抗体复合物。 - 阳性对照血清：用于提供阳性质控。 - 阴性性对照血清：用于提供阳性质控。 - 8．储存条件 2-8°C | 约3盒，最终以实际采购数量为准 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起10个日历日供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |

B分标

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸样本预处理试剂（飞行时间质谱法） | - 盒 | 1、包装规格： 4*96人份/盒 2、预期用途：用于飞行时间核酸质谱的样本前处理，其处理后的产物用于飞行时间质谱使用。 产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 3、检验原理：对目的基因组DNA进行PCR扩增，将扩增产物使用SAP酶去除多余dNTPs，再进行 ddNTPs 单碱基延伸，扩增产物用于飞行时间质谱分析系统检测。 4、主要组成成分：试剂盒由 PCR 酶、 PCR 缓冲液、 SAP 酶、 SAP 缓冲液、延伸酶、延伸缓冲液、延伸终止液组成。 5、储存条件：试剂盒于-20℃±5℃保存、运输。试剂盒有效期： 12 个月 6、检测性能： 1）阳性参考品符合率：1 份阳性参考品的阳性符合率为 100%，且型别准确。 2）阴性参考品符合率：2 份阴性参考品的阴性符合率为 100%。 3）最低检测限最低检测限不低于 10ng/μL。 4）精密度：对精密性参考品重复检定 10 次， 均应检验出相应的基因型 | 约2盒，最终以实际采购数量为准 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起10个日历日供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |

      - C分标

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iPLEX® Pro, PCR Reagent And SpectroCHIP® Kit - CPM (10x96)基因分型试剂盒 | - 套 | - 1.规格：960人份。 - 2.适配仪器：MassARRAY Analyzer 4 System with Chip PrepModule, 96。 - 3.组分：试剂- PCR Enzyme, MgCl2, 10X Buffer, dNTP Mix （用于PCR多重扩增） - SAP and Buffer （用于去磷酸化）- iPLEX® Pro Enzyme, Termination Mix and Buffer Plus （用于单碱基延伸）- 3-Point Calibrant （标准品） - 芯片：- SpectroCHIP® CPM-96 Arrays （芯片，用于上机点样飞行分析）。 | 约2套，最终以实际采购数量为准 |
| 2 | MassARRAY® Clean Resin, 28g 脱盐树脂 | - 瓶 | - 1.规格：28g。 - 2.适配仪器：MassARRAY Analyzer 4 System with Chip PrepModule, 96。 - 3.用途：脱盐。 | 约2套，最终以实际采购数量为准 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起30个日历日供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |

      - D分标

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热传导软垫 | - 张 | - 1.尺寸：600*570MM。 - 2.材料:TPU ，-60℃以下不结冰。 - 3.用途:解决不同规格的血浆速冻。 | 约6张，最终以实际采购数量为准 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起10个日历日供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。 五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |