附件2
报价表（样表）

我公司已认真阅读了南宁中心血站2025年一批试剂及耗材采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该分标报价。
A分标
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
	报价

	1
	血小板抗体检测试剂盒LIFECODES PAK-Lx
	盒
	1．检测原理
流式微球法分析：利用编码微球包被重组纯化的抗原与样本中的抗体特异性结合，通过抗Igg二抗进行检测。
2．检测目标
血小板特异性抗体：如抗﹣HPA（人类血小板抗原）和抗﹣HLA（人类白细胞抗原）抗体。
3．样本类型
血清或血浆：通常使用血清样本，血浆样本也可适用。
4．检测时间
约2-3小时：从样本处理到结果读取的整个过程。
5．灵敏度
高灵敏度：能够检测低浓度的血小板抗体。
6．特异性
高特异性：能够区分不同类型的血小板抗体。
7．试剂盒组成
冻干微球：预包被HPA，GPIV和I类HLA糖蛋白的血小板抗原。
微球稀释剂：磷酸盐缓冲液，用于稀释冻干微球。
二抗浓缩液：用于检测结合的抗原抗体复合物。
阳性对照血清：用于提供阳性质控。
阴性性对照血清：用于提供阳性质控。
8．储存条件 2-8°C
	单盒报价
	不超18800元/盒最高限价为有效报价

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起10个日历日供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。     
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。



配送人（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：（供应商可根据实际情况选择ABCD分标中的一个分标或全部分标进行报价）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。


















B分标
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
	报价

	1
	核酸样本预处理试剂（飞行时间质谱法）
	盒
	1、包装规格： 4*96人份/盒
2、预期用途：用于飞行时间核酸质谱的样本前处理，其处理后的产物用于飞行时间质谱使用。 产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。
3、检验原理：对目的基因组DNA进行PCR扩增，将扩增产物使用SAP酶去除多余dNTPs，再进行 ddNTPs 单碱基延伸，扩增产物用于飞行时间质谱分析系统检测。
4、主要组成成分：试剂盒由 PCR 酶、 PCR 缓冲液、 SAP 酶、 SAP 缓冲液、延伸酶、延伸缓冲液、延伸终止液组成。
5、储存条件：试剂盒于-20℃±5℃保存、运输。试剂盒有效期： 12 个月
6、检测性能：
1）阳性参考品符合率：1 份阳性参考品的阳性符合率为 100%，且型别准确。
2）阴性参考品符合率：2 份阴性参考品的阴性符合率为 100%。
3）最低检测限最低检测限不低于 10ng/μL。
4）精密度：对精密性参考品重复检定 10 次， 均应检验出相应的基因型
	单盒报价
	不超15360元/盒最高限价为有效报价

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起10个日历日供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。     
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。



配送人（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：（供应商可根据实际情况选择ABCD分标中的一个分标或全部分标进行报价）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
C分标
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
	报价

	1
	P LEX? Pro, PCR Reagents & SpectroCHIP? Kit - CPM (10x96) 基因分型试剂（10x96）
	套
	1.规格：960人份。
2.适配仪器：MassARRAY Analyzer 4 System with Chip PrepModule, 96。
3.组分：试剂- PCR Enzyme, MgCl2, 10X Buffer, dNTP Mix （用于PCR多重扩增） - SAP and Buffer  （用于去磷酸化）- iPLEX® Pro Enzyme, Termination Mix and Buffer Plus  （用于单碱基延伸）- 3-Point Calibrant （标准品）
芯片：- SpectroCHIP® CPM-96 Arrays （芯片，用于上机点样飞行分析）。

	单套报价
	不超45500元/盒最高限价为有效报价

	2
	MassARRAY? Clean Resin, 28g 脱盐树脂（货号：8040）
	瓶
	1.规格：28g。
2.适配仪器：MassARRAY Analyzer 4 System with Chip PrepModule, 96。
3.用途：脱盐。
	单瓶报价
	不超3500元/盒最高限价为有效报价

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起30个日历日供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。     
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。



配送人（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：（供应商可根据实际情况选择ABCD分标中的一个分标或全部分标进行报价）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

D分标
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量
	报价

	1
	热传导软垫
	张
	1.尺寸：600*570MM。     
2.材料:TPU ，-60℃以下不结冰。
3.用途:解决不同规格的血浆速冻。
	单张报价
	不超2600元/张最高限价为有效报价

	[bookmark: _GoBack]一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：签订合同后按甲方订货之日起10个日历日供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。     
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付实际交货货款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。



配送人（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：（供应商可根据实际情况选择ABCD分标中的一个分标或全部分标进行报价）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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